## ОЛ на блоки WaterLinе
Опросный лист для расчета блоков WaterLine (жидкость - жидкость)
Объект
Заказчик
Контактное лицо
Адрес
Телефон |  |  | Факс |  |  |  |  | E-mail
Расчетные тепловые нагрузки блоков WaterLine
Тепловая нагрузка системы отопления | [9 empty] | Гкал/ч
Тепловая нагрузка системы вентиляции | [9 empty] | Гкал/ч
Тепловая нагрузка системы ГВС | [9 empty] | Гкал/ч
Обшая тепловая нагрузка БТП | [10 empty] | Гкал/ч
Тип среды |  |  |  | вода |  |  |  |  | пар
Греющий теплоноситель |  |  |  | Зимний период | Переходный период
Температура сетевой воды на входе в тепловой пункт (далее ТП) (Т1) | [9 empty] | °С
Температура обратной сетевой воды на выходе из ТП (Т2) | [9 empty] | °С
Давление в подающем трубопроводе тепловой сети на входе в ТП (Р1) | [9 empty] | кгс/см²
Давление в обратном трубопроводе тепловой сети на выходе из ТП (Р2) | [9 empty] | кгс/см²
Гарантированный располагаемый напор в точках подключения блоков WaterLine | [9 empty] | м.вод.ст.
Размеры места под размещение блоков WaterLine (высота х длина х ширина)
Размеры помещения (высота х длина х ширина)
Размеры минимальных проемов, проходов (высота х ширина)
Блок WaterLine для системы отопления (СО) |  |  | зависимое подключение (через насос смешения)
независимое подключение (через теплообменник)
Тип пластинчатого теплообменника (ПТО) |  |  | разборный |  |  | паяный
Резервирование теплообменников |  |  | 2 ПТО х 100% нагрузки |  |  | 2 ПТО х 50% нагрузки | [5 empty] | нет резерва
Узел подпитки |  |  | предусмотреть |  |  | нет
Мембранный расширительный бак (срок поставки от 7 недель) |  |  | предусмотреть |  |  | нет
Тип нагреваемой среды |  |  | вода |  |  | гликоль ______% (вид______________)
Температурный график системы отопления Т11/Т21 | [6 empty] | / |  |  | °С
Гидравлическое сопротивление системы отопления (ΔРсо) | [9 empty] | м.вод.ст.
Расчетное давление в системе отопления (Ррасч.со) | [9 empty] | кгс/см²
Объем воды в системе отопления (Vсо) | [9 empty] | л
Высота здания (Hзд) | [9 empty] | м
Блок WaterLine для системы вентиляции (СВ) |  |  | зависимое подключение (через насос смешения) | [7 empty] | прямые врезки
независимое подключение (через теплообменник)
Тип пластинчатого теплообменника (ПТО) |  |  | разборный |  |  | паяный
Резервирование теплообменников |  |  | 2 ПТО х 100% нагрузки |  |  | 2 ПТО х 50% нагрузки | [5 empty] | нет резерва
Узел подпитки |  |  | предусмотреть |  |  | нет
Мембранный расширительный бак (срок поставки от 7 недель) |  |  | предусмотреть |  |  | нет
Тип нагреваемой среды |  |  | вода |  |  | гликоль ______% (вид______________)
Температурный график системы вентиляции Т12/Т22 | [6 empty] | / |  |  | °С
Гидравлическое сопротивление системы вентиляции (ΔРсв) | [9 empty] | м.вод.ст.
Расчетное давление в системе вентиляции (Ррасч.св) | [9 empty] | кгс/см²
Объем воды в системе вентиляции (Vсв) | [9 empty] | л
Высота верхней точки системы вентиляции (Нсв) | [9 empty] | м
Блок WaterLine для системы горячего водоснабжения (ГВС)
Схема подключения системы |  |  | одноступенчатая параллельная |  |  | двухступенчатая смешанная
Вариант исполнения двухступенчатой смешанной схемы | [5 empty] | 2 раздельных теплообменника
моноблок
Тип пластинчатого теплообменника (ПТО) |  |  | разборный |  |  | паяный
Резервирование теплообменников |  |  | 2 ПТО х 100% нагрузки |  |  | 2 ПТО х 50% нагрузки | [5 empty] | нет резерва
Автоматическое регулирование системы ГВС |  |  | регулятор температуры прямого действия |  |  | контроллер
Вариант исполнения трубопроводов системы ГВС |  |  | оцинкованная сталь |  |  | нержавеющая сталь
Циркуляция системы ГВС |  |  | предусмотреть |  |  | нет
Расход воды на циркуляцию ГВС от максимального расхода | [9 empty] | %
Температура холодной воды (В1) | [9 empty] | °С
Температура нагретой воды на ГВС (Т3) | [9 empty] | °С
Максимально часовой расход воды в системе ГВС (Gмакс.гвс) | [9 empty] | м³/ч
Гидравлическое сопротивление циркуляционного контура системы ГВС (Δрцирк.гвс) | [9 empty] | м.вод.ст.
Минимальное давление холодной воды (Рхол.мин.) | [9 empty] | кгс/см²
Высота верхней точки системы ГВС (Нгвс) | [9 empty] | м
Узел ввода |  |  | предусмотреть |  |  | нет
Запорная арматура |  |  | фланцевая |  |  | под приварку
Регулятор перепада давления (общий для всех систем теплопотребления) |  |  | предусмотреть |  |  | нет
Узел учёта (срок поставки от 7 недель) |  |  | предусмотреть |  |  | нет
Насосное оборудование |  | Циркуляционный насос для СО |  | Циркуляционный насос для СВ | Циркуляционный насос для ГВС |  |  |  |  | Подпиточный насос
Одинарный без резерва
Одинарный (второй на склад)
Резерв 100%
Сдвоенный насос (срок поставки 7-9 недель)
Применение частотного регулирования (срок поставки от 6 недель)
Автоматическое регулирование узла подпитки |  |  | предусмотреть |  |  |  | нет
Электропитание |  |  | 1х230В |  |  | 3х380В
Система диспетчеризации |  |  | предусмотреть |  |  |  | нет
Расчетные параметры блоков WaterLine
Расчетное давление | [9 empty] | бар
Расчетная температура | [9 empty] | °С
Дополнительные требования:
Дата:
Подпись Заказчика:
по вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Самара (846)206-03-16, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
единый адрес rnd@nt-rt.ru